- 项目名称：手术室病人通道处病人准备室增装设备带

- 医疗器械类别：I类

- 预算金额：不超过1.1万元

- 资金来源：自有资金

- 采购需求：

项目要求：

- 1.安装4.2米和4.8米两组设备带。

2.4.8米设备带设四个床位，4.2米设备带设三个床位，每个床位配置氧气终端、负压终端、床头灯、五孔插座各一组。

3.氧气、负压管路自该楼层主管道连接并引至设备带中。

- ★4.需提供特种设备生产许可证，许可项目“承压类特种设备安装、修理、改造”或对应资质授权。

★六、质保：不低于3年。维修维护电话通知后四个小时内到现场处理。

七、改造安装期限：7个日历天。

八、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。