- 项目名称：体重秤

- 医疗器械类别：非医疗器械

- 数量：1台

- 四、控制价：不超过1万元

- 五、资金来源：自有资金

- 六、采购需求：

- 1、规格：双扶手款，可上轮椅。

- 2、可承重300KG以上。

- 3、仪表接口:1*RS232串口。

*七、中选方需承担此设备与我院血透系统接口无缝衔接，接口包含软硬件服务（投标文件提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

- *八、设备质保：不低于3年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费等费用)均由供应商承担。