- 项目名称：火龙罐及艾柱等耗材一批

- 医疗器械类别：II类

- 三、控制价：不超过17560元

- 四、资金来源：自有资金

- 五、技术参数：

| 名称 | 尺寸 | 规格与用途 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拔罐器（大号火龙罐） | 直径：9.9~10.2CM,高度9.0~9.2CM，厚度0.45CM | 1、用途:内病外治;推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴; 2、材质:紫砂特殊陶制: 3、规格:直径9.9~10.2CM,高度9.0~9.2CM，厚度0.60CM: 4、质保期:两年及以上 | 1 |
| 拔罐器（中号火龙罐） | 直径7.9~8.2CM,高度8.4~8.6CM，厚度 0.45CM | 1、用途:内病外治;推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴; 2、材质:紫砂特殊陶制; 3、规格:直径7.9~8.2CM,高度8.4~8.6CM，厚度0.50CM; 4、质保期:两年及以上 | 1 |
| 拔罐器（小号火龙罐佛手) | 直径5.4~5.6CM,高度6.0~6.2CM，厚度 0.45CM | 1、用途:内病外治;推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴; 2、材质:紫砂特殊陶制; 3、规格:直径5.4~5.6CM,高度6.0~6.2CM，厚度0.45CM;4、质保期:两年及以上 | 2 |
| 拔罐器（小号火龙罐铃铛花) | 直径5.4~5.6CM,高度6.0~6.2CM，厚度0.45CM | 1、用途:内病外治;推拿、艾灸、揉痧、 熨烫、点穴: 2、材质:紫砂特殊陶制: 3、规格:直径5.4~5.6CM,高度6.0~6.2CM，厚度0.45CM; 4、质保期:两年及以上 | 1 |
| 拔罐器（大号艾柱） | 55mm*30mm | 1、用途:内病外治;推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴: 2、材质:纯蕲艾艾绒制 3、规格:55mm*30mm，一板≥9个 4、质保期:两年及以上 | 50 |
| 拔罐器（中号艾柱） | 45mm*25mm | 1、用途:内病外治;推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴: 2、材质:纯蕲艾艾绒制: 3、规格:45mm*25mm，一板≥9个: 4、质保期:两年及以上 | 50 |
| 拔罐器（小号艾柱） | 25mm*20mm | 1、用途:内病外治:推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴: 2、材质:纯蕲艾艾绒制; 3、规格:25mm*20mm，一板≥35个:4、质保期:两年及以上 | 70 |
| 拔罐器（美容艾柱） | 20mm*20mm | 、用途:内病外治:推拿、艾灸、揉痧、熨烫、点穴; 2、材质:纯蕲艾艾绒制; 3、规格:20mm*20mm,一板≥54个:4、质保期:两年及以上 | 50 |

六、付款方式：到达甲方指定地点，无质量问题，付全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。